## Result
| Ca396.847-A | Fe259.940-A | K769.896-A | Mg280.271-A | Na330.237-A | Si251.612-A | U409.014-A
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm
Blank 5/22/2026 8:01:33
1 | 0.000 | -0.050 | 0.012 | -0.008 | 0.008 | -0.048 | 0.052
2 | 0.016 | -0.049 | -0.004 | -0.008 | 0.008 | -0.049 | 0.067
3 | 0.003 | -0.050 | 0.012 | -0.009 | 0.007 | -0.047 | 0.040
χ | 0.007 | -0.049 | 0.007 | -0.009 | 0.007 | -0.048 | 0.053
σ | 0.009 | 0.001 | 0.009 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.013
RSD% | 130.075 | 1.074 | 138.746 | 5.712 | 9.454 | 1.553 | 24.913
STD 1 5/22/2026 8:04:08
1 | 0.133 | 0.077 | 0.113 | 0.107 | 0.118 | 0.080 | 0.110
2 | 0.118 | 0.079 | 0.131 | 0.107 | 0.120 | 0.082 | 0.091
3 | 0.129 | 0.078 | 0.087 | 0.109 | 0.119 | 0.080 | 0.129
χ | 0.127 | 0.078 | 0.110 | 0.108 | 0.119 | 0.081 | 0.110
σ | 0.008 | 0.001 | 0.022 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.019
RSD% | 6.265 | 0.985 | 19.911 | 0.636 | 0.900 | 1.759 | 17.069
STD 2 5/22/2026 8:06:35
1 | 0.514 | 0.479 | 0.505 | 0.488 | 0.496 | 0.482 | 0.507
2 | 0.491 | 0.476 | 0.461 | 0.487 | 0.493 | 0.475 | 0.481
3 | 0.499 | 0.484 | 0.514 | 0.490 | 0.501 | 0.480 | 0.491
χ | 0.501 | 0.480 | 0.493 | 0.488 | 0.497 | 0.479 | 0.493
σ | 0.012 | 0.004 | 0.029 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.013
RSD% | 2.343 | 0.845 | 5.816 | 0.347 | 0.775 | 0.747 | 2.730
STD 3 5/22/2026 8:09:25
1 | 1.492 | 1.488 | 1.505 | 1.478 | 1.457 | 1.496 | 1.455
2 | 1.467 | 1.498 | 1.469 | 1.463 | 1.462 | 1.482 | 1.453
3 | 1.452 | 1.479 | 1.463 | 1.476 | 1.440 | 1.478 | 1.417
χ | 1.470 | 1.488 | 1.479 | 1.472 | 1.453 | 1.485 | 1.442
σ | 0.020 | 0.010 | 0.023 | 0.008 | 0.011 | 0.009 | 0.022
RSD% | 1.367 | 0.641 | 1.545 | 0.556 | 0.786 | 0.608 | 1.506
STD 4 5/22/2026 8:11:36
1 | 3.006 | 3.079 | 2.935 | 3.039 | 3.004 | 3.087 | 3.013
2 | 3.037 | 3.133 | 3.027 | 3.056 | 3.055 | 3.141 | 3.026
3 | 3.040 | 3.096 | 2.957 | 3.070 | 3.020 | 3.116 | 3.034
χ | 3.028 | 3.103 | 2.973 | 3.055 | 3.026 | 3.115 | 3.025
σ | 0.019 | 0.028 | 0.048 | 0.015 | 0.026 | 0.027 | 0.011
RSD% | 0.626 | 0.890 | 1.604 | 0.496 | 0.855 | 0.876 | 0.351
STD 5 5/22/2026 8:13:38
1 | 5.937 | 6.092 | 6.187 | 5.985 | 6.030 | 6.052 | 5.939
2 | 5.909 | 6.058 | 6.015 | 5.954 | 5.977 | 5.995 | 5.934
3 | 5.942 | 6.062 | 5.994 | 6.038 | 5.980 | 6.099 | 5.946
χ | 5.929 | 6.071 | 6.065 | 5.992 | 5.996 | 6.049 | 5.940
σ | 0.018 | 0.018 | 0.106 | 0.042 | 0.030 | 0.052 | 0.006
RSD% | 0.303 | 0.301 | 1.743 | 0.706 | 0.502 | 0.862 | 0.107
STD 6 5/22/2026 8:16:20
1 | 9.924 | 9.960 | 9.884 | 9.886 | 10.044 | 9.893 | 9.946
2 | 10.033 | 9.884 | 10.135 | 10.041 | 9.961 | 9.942 | 10.034
3 | 10.158 | 9.945 | 9.898 | 10.051 | 10.001 | 9.984 | 10.133
χ | 10.038 | 9.930 | 9.972 | 9.993 | 10.002 | 9.940 | 10.038
σ | 0.117 | 0.041 | 0.141 | 0.092 | 0.042 | 0.046 | 0.094
RSD% | 1.165 | 0.408 | 1.416 | 0.924 | 0.417 | 0.459 | 0.933
QC 1 5/22/2026 8:18:52
1 | 0.994 | 1.064 | 1.064 | 1.062 | 1.046 | 1.043 | 1.042
2 | 1.003 | 1.073 | 1.044 | 1.061 | 1.061 | 1.042 | 1.012
χ | 0.999 | 1.068 | 1.054 | 1.061 | 1.054 | 1.043 | 1.027
σ | 0.006 | 0.007 | 0.014 | 0.000 | 0.011 | 0.001 | 0.021
RSD% | 0.641 | 0.612 | 1.330 | 0.037 | 1.031 | 0.126 | 2.081
QC 7 5/22/2026 8:21:18
1 | 7.089 | 7.227 | 7.551 | 7.263 | 7.148 | 7.238 | 7.110
2 | 7.187 | 7.346 | 7.483 | 7.256 | 7.296 | 7.236 | 7.179
χ | 7.138 | 7.286 | 7.517 | 7.259 | 7.222 | 7.237 | 7.144
σ | 0.069 | 0.084 | 0.048 | 0.005 | 0.105 | 0.001 | 0.048
RSD% | 0.972 | 1.157 | 0.641 | 0.066 | 1.449 | 0.018 | 0.677
BATCH 61A 5/22/2026 8:23:24
1 | -0.055 | 1.359 | 0.172 | 1.545 | 0.225 | 1.219 | 86.509
2 | -0.066 | 1.362 | 0.104 | 1.543 | 0.226 | 1.217 | 83.999
χ | -0.060 | 1.361 | 0.138 | 1.544 | 0.225 | 1.218 | 85.254
σ | 0.008 | 0.002 | 0.048 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.775
RSD% | 12.512 | 0.173 | 34.696 | 0.059 | 0.514 | 0.140 | 2.082
BATCH 61 B 5/22/2026 8:25:23
1 | -0.081 | 1.320 | 0.097 | 1.519 | 0.218 | 1.176 | 83.095
2 | -0.052 | 1.326 | 0.070 | 1.534 | 0.222 | 1.180 | 82.841
χ | -0.067 | 1.323 | 0.084 | 1.526 | 0.220 | 1.178 | 82.968
σ | 0.020 | 0.004 | 0.019 | 0.011 | 0.002 | 0.003 | 0.180
RSD% | 30.112 | 0.310 | 23.054 | 0.697 | 1.065 | 0.249 | 0.217
BATCH 62 A 5/22/2026 8:27:21
1 | 0.005 | 1.037 | 0.097 | 1.676 | 0.237 | 0.899 | 90.868
2 | 0.005 | 1.053 | 0.030 | 1.687 | 0.240 | 0.917 | 89.461
χ | 0.005 | 1.045 | 0.063 | 1.682 | 0.239 | 0.908 | 90.164
σ | 0.000 | 0.012 | 0.048 | 0.008 | 0.002 | 0.012 | 0.995
RSD% | 0.710 | 1.115 | 75.587 | 0.460 | 0.971 | 1.374 | 1.104
BATCH 62 B 5/22/2026 8:29:23
1 | -0.061 | 1.055 | 0.094 | 1.679 | 0.242 | 0.913 | 89.956
2 | 0.001 | 1.052 | 0.123 | 1.675 | 0.238 | 0.919 | 89.657
χ | -0.030 | 1.054 | 0.108 | 1.677 | 0.240 | 0.916 | 89.807
σ | 0.044 | 0.002 | 0.021 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.211
RSD% | 144.622 | 0.221 | 19.428 | 0.175 | 1.155 | 0.501 | 0.235
BATCH 63 A 5/22/2026 8:31:27
1 | 0.003 | 1.068 | 0.072 | 1.644 | 0.238 | 0.912 | 87.452
2 | -0.016 | 1.090 | 0.096 | 1.683 | 0.243 | 0.929 | 88.936
χ | -0.007 | 1.079 | 0.084 | 1.663 | 0.240 | 0.921 | 88.194
σ | 0.014 | 0.015 | 0.017 | 0.027 | 0.003 | 0.012 | 1.050
RSD% | 208.359 | 1.417 | 20.236 | 1.625 | 1.245 | 1.296 | 1.190
BATCH 63 B 5/22/2026 8:33:24
1 | -0.037 | 1.084 | 0.038 | 1.710 | 0.242 | 0.928 | 92.763
2 | -0.043 | 1.094 | 0.141 | 1.733 | 0.247 | 0.927 | 92.448
χ | -0.040 | 1.089 | 0.089 | 1.721 | 0.244 | 0.927 | 92.605
σ | 0.004 | 0.007 | 0.073 | 0.016 | 0.003 | 0.001 | 0.222
RSD% | 10.628 | 0.656 | 81.896 | 0.917 | 1.383 | 0.122 | 0.240
BATCH 64 A 5/22/2026 8:35:44
1 | -0.031 | 0.944 | -0.009 | 1.661 | 0.235 | 0.787 | 89.914
2 | -0.113 | 0.949 | 0.109 | 1.664 | 0.240 | 0.797 | 88.927
χ | -0.072 | 0.946 | 0.050 | 1.663 | 0.237 | 0.792 | 89.421
σ | 0.058 | 0.003 | 0.083 | 0.002 | 0.003 | 0.007 | 0.698
RSD% | 80.173 | 0.349 | 165.970 | 0.129 | 1.451 | 0.923 | 0.781
BATCH 64 B 5/22/2026 8:37:49
1 | -0.051 | 0.892 | 0.127 | 1.570 | 0.225 | 0.751 | 84.226
2 | -0.028 | 0.893 | 0.129 | 1.585 | 0.226 | 0.761 | 83.567
χ | -0.040 | 0.892 | 0.128 | 1.577 | 0.225 | 0.756 | 83.896
σ | 0.016 | 0.001 | 0.002 | 0.011 | 0.001 | 0.007 | 0.466
RSD% | 40.971 | 0.080 | 1.336 | 0.693 | 0.251 | 0.937 | 0.555
BATCH 65 A 5/22/2026 8:39:42
1 | -0.009 | 0.762 | 0.097 | 1.704 | 0.253 | 0.603 | 88.153
2 | 0.025 | 0.745 | 0.144 | 1.647 | 0.235 | 0.609 | 88.354
χ | 0.008 | 0.753 | 0.120 | 1.675 | 0.244 | 0.606 | 88.254
σ | 0.024 | 0.012 | 0.033 | 0.040 | 0.013 | 0.004 | 0.142
RSD% | 311.611 | 1.604 | 27.796 | 2.375 | 5.213 | 0.731 | 0.161
BATCH 65 B 5/22/2026 8:41:54
1 | 0.106 | 0.749 | 0.151 | 1.765 | 0.260 | 0.598 | 93.093
2 | 0.067 | 0.747 | 0.139 | 1.761 | 0.242 | 0.606 | 91.576
χ | 0.087 | 0.748 | 0.145 | 1.763 | 0.251 | 0.602 | 92.335
σ | 0.027 | 0.001 | 0.008 | 0.003 | 0.012 | 0.005 | 1.073
RSD% | 31.593 | 0.153 | 5.419 | 0.152 | 4.823 | 0.840 | 1.162
BATCH 66 A 5/22/2026 8:43:55
1 | -0.035 | 0.943 | 0.041 | 1.673 | 0.242 | 0.789 | 88.666
2 | 0.043 | 0.943 | 0.067 | 1.685 | 0.236 | 0.792 | 86.765
χ | 0.004 | 0.943 | 0.054 | 1.679 | 0.239 | 0.790 | 87.716
σ | 0.056 | 0.000 | 0.018 | 0.009 | 0.004 | 0.002 | 1.344
RSD% | 1333.680 | 0.052 | 33.914 | 0.518 | 1.782 | 0.238 | 1.532
BATCH 66 B 5/22/2026 8:46:13
1 | 0.035 | 0.953 | 0.072 | 1.696 | 0.237 | 0.811 | 88.685
2 | -0.031 | 0.964 | 0.050 | 1.701 | 0.240 | 0.812 | 93.208
χ | 0.002 | 0.959 | 0.061 | 1.699 | 0.239 | 0.811 | 90.947
σ | 0.047 | 0.008 | 0.015 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 3.198
RSD% | 2801.995 | 0.831 | 25.230 | 0.213 | 0.846 | 0.077 | 3.516
BATCH 67 A 5/22/2026 8:48:37
1 | 0.011 | 0.744 | 0.092 | 1.788 | 0.254 | 0.593 | 94.469
2 | 0.032 | 0.740 | 0.072 | 1.774 | 0.253 | 0.588 | 93.778
χ | 0.021 | 0.742 | 0.082 | 1.781 | 0.253 | 0.590 | 94.124
σ | 0.015 | 0.003 | 0.015 | 0.010 | 0.001 | 0.004 | 0.489
RSD% | 68.093 | 0.387 | 17.917 | 0.542 | 0.272 | 0.601 | 0.519
BATCH 67 B 5/22/2026 8:51:14
1 | 0.044 | 0.743 | 0.091 | 1.813 | 0.248 | 0.592 | 95.509
2 | -0.037 | 0.746 | 0.115 | 1.801 | 0.255 | 0.590 | 94.938
χ | 0.003 | 0.745 | 0.103 | 1.807 | 0.252 | 0.591 | 95.224
σ | 0.057 | 0.002 | 0.017 | 0.008 | 0.004 | 0.002 | 0.404
RSD% | 1659.797 | 0.291 | 16.494 | 0.459 | 1.746 | 0.261 | 0.424
BATCH 68 A 5/22/2026 8:54:20
1 | 0.033 | 0.800 | 0.062 | 1.740 | 0.246 | 0.657 | 94.450
2 | 0.000 | 0.800 | 0.068 | 1.761 | 0.249 | 0.650 | 93.074
χ | 0.017 | 0.800 | 0.065 | 1.751 | 0.247 | 0.654 | 93.762
σ | 0.024 | 0.000 | 0.004 | 0.015 | 0.002 | 0.005 | 0.973
RSD% | 142.518 | 0.016 | 6.635 | 0.847 | 0.850 | 0.722 | 1.038
BATCH 68 B 5/22/2026 8:56:27
1 | -0.088 | 0.859 | 0.101 | 1.820 | 0.257 | 0.710 | 95.559
2 | -0.004 | 0.858 | 0.117 | 1.810 | 0.250 | 0.714 | 95.430
χ | -0.046 | 0.859 | 0.109 | 1.815 | 0.254 | 0.712 | 95.495
σ | 0.059 | 0.000 | 0.012 | 0.008 | 0.005 | 0.003 | 0.091
RSD% | 128.642 | 0.042 | 10.873 | 0.414 | 2.011 | 0.399 | 0.095
BATCH 69 A 5/22/2026 8:59:01
1 | 0.014 | 0.537 | 0.078 | 1.830 | 0.253 | 0.392 | 94.070
2 | 0.005 | 0.535 | 0.058 | 1.808 | 0.252 | 0.402 | 93.877
χ | 0.010 | 0.536 | 0.068 | 1.819 | 0.253 | 0.397 | 93.974
σ | 0.006 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.000 | 0.007 | 0.137
RSD% | 62.983 | 0.258 | 20.726 | 0.834 | 0.185 | 1.786 | 0.145
BATCH 69 B 5/22/2026 9:01:15
1 | -0.015 | 0.398 | 0.117 | 1.828 | 0.252 | 0.260 | 94.972
2 | 0.068 | 0.392 | 0.149 | 1.826 | 0.255 | 0.265 | 97.556
χ | 0.026 | 0.395 | 0.133 | 1.827 | 0.253 | 0.263 | 96.264
σ | 0.059 | 0.004 | 0.023 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 1.827
RSD% | 222.742 | 1.078 | 16.988 | 0.052 | 0.781 | 1.186 | 1.898
BATCH 70 A 5/22/2026 9:03:45
1 | 0.135 | 0.345 | 0.122 | 1.888 | 0.250 | 0.199 | 95.369
2 | 0.046 | 0.344 | 0.056 | 1.839 | 0.257 | 0.203 | 94.455
χ | 0.091 | 0.344 | 0.089 | 1.863 | 0.254 | 0.201 | 94.912
σ | 0.062 | 0.001 | 0.047 | 0.035 | 0.005 | 0.003 | 0.646
RSD% | 68.921 | 0.304 | 52.360 | 1.857 | 2.141 | 1.396 | 0.681
BATCH 70 B 5/22/2026 9:05:55
1 | 0.040 | 0.456 | 0.137 | 1.855 | 0.257 | 0.319 | 96.232
2 | 0.088 | 0.467 | 0.107 | 1.901 | 0.253 | 0.321 | 96.976
χ | 0.064 | 0.462 | 0.122 | 1.878 | 0.255 | 0.320 | 96.604
σ | 0.034 | 0.008 | 0.021 | 0.033 | 0.003 | 0.001 | 0.526
RSD% | 52.980 | 1.679 | 17.458 | 1.735 | 1.205 | 0.308 | 0.545
BATCH 71 A 5/22/2026 9:08:29
1 | 0.075 | 0.327 | 0.148 | 1.729 | 0.240 | 0.194 | 93.842
2 | 0.061 | 0.339 | 0.139 | 1.804 | 0.237 | 0.195 | 90.809
χ | 0.068 | 0.333 | 0.144 | 1.766 | 0.239 | 0.194 | 92.325
σ | 0.010 | 0.009 | 0.006 | 0.053 | 0.002 | 0.000 | 2.144
RSD% | 14.747 | 2.569 | 4.407 | 3.011 | 0.859 | 0.234 | 2.323
BATCH 71 B 5/22/2026 9:10:38
1 | -0.017 | 0.344 | 0.055 | 1.824 | 0.251 | 0.211 | 96.106
2 | 0.042 | 0.347 | 0.153 | 1.835 | 0.256 | 0.211 | 92.251
χ | 0.012 | 0.346 | 0.104 | 1.829 | 0.253 | 0.211 | 94.179
σ | 0.042 | 0.002 | 0.069 | 0.008 | 0.003 | 0.000 | 2.726
RSD% | 343.743 | 0.560 | 66.600 | 0.410 | 1.352 | 0.113 | 2.894
BATCH 72 A 5/22/2026 9:12:40
1 | 0.072 | 0.377 | 0.036 | 1.753 | 0.240 | 0.234 | 89.068
2 | 0.126 | 0.366 | 0.081 | 1.702 | 0.241 | 0.233 | 88.875
χ | 0.099 | 0.372 | 0.058 | 1.727 | 0.240 | 0.234 | 88.972
σ | 0.038 | 0.008 | 0.032 | 0.036 | 0.001 | 0.001 | 0.136
RSD% | 38.241 | 2.053 | 54.440 | 2.080 | 0.312 | 0.322 | 0.153
BATCH 72 B 5/22/2026 9:16:08
1 | 0.149 | 0.371 | 0.065 | 1.723 | 0.246 | 0.232 | 91.425
2 | 0.089 | 0.377 | 0.132 | 1.775 | 0.234 | 0.237 | 91.022
χ | 0.119 | 0.374 | 0.099 | 1.749 | 0.240 | 0.234 | 91.224
σ | 0.042 | 0.004 | 0.048 | 0.037 | 0.008 | 0.003 | 0.285
RSD% | 35.471 | 1.154 | 48.184 | 2.116 | 3.409 | 1.457 | 0.313
BATCH 73 A 5/22/2026 9:18:35
1 | 0.091 | 0.402 | 0.070 | 1.713 | 0.229 | 0.264 | 88.343
2 | 0.097 | 0.393 | 0.067 | 1.657 | 0.231 | 0.259 | 88.519
χ | 0.094 | 0.398 | 0.068 | 1.685 | 0.230 | 0.262 | 88.431
σ | 0.004 | 0.006 | 0.002 | 0.040 | 0.002 | 0.003 | 0.125
RSD% | 3.986 | 1.490 | 3.147 | 2.351 | 0.724 | 1.166 | 0.141
BATCH 73 B 5/22/2026 9:20:31
1 | -0.022 | 0.388 | 0.099 | 1.671 | 0.227 | 0.256 | 85.749
2 | 0.146 | 0.386 | 0.087 | 1.648 | 0.237 | 0.255 | 84.901
χ | 0.062 | 0.387 | 0.093 | 1.659 | 0.232 | 0.256 | 85.325
σ | 0.119 | 0.001 | 0.008 | 0.016 | 0.007 | 0.001 | 0.600
RSD% | 191.990 | 0.344 | 8.818 | 0.987 | 2.961 | 0.468 | 0.703
BATCH 74 A 5/22/2026 9:22:27
1 | 0.074 | 0.416 | 0.097 | 1.782 | 0.253 | 0.272 | 91.421
2 | 0.119 | 0.416 | 0.154 | 1.771 | 0.255 | 0.273 | 92.855
χ | 0.097 | 0.416 | 0.126 | 1.776 | 0.254 | 0.272 | 92.138
σ | 0.031 | 0.000 | 0.040 | 0.008 | 0.002 | 0.001 | 1.014
RSD% | 32.537 | 0.119 | 31.910 | 0.455 | 0.665 | 0.454 | 1.101
BATCH 74 B 5/22/2026 9:24:53
1 | -0.023 | 0.422 | 0.052 | 1.765 | 0.242 | 0.279 | 90.504
2 | 0.096 | 0.419 | 0.077 | 1.773 | 0.247 | 0.283 | 90.748
χ | 0.036 | 0.420 | 0.064 | 1.769 | 0.245 | 0.281 | 90.626
σ | 0.084 | 0.003 | 0.018 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.172
RSD% | 233.394 | 0.607 | 28.194 | 0.326 | 1.369 | 1.038 | 0.190
BATCH 75 A 5/22/2026 9:26:57
1 | 0.061 | 0.431 | 0.046 | 1.696 | 0.249 | 0.305 | 90.859
2 | -0.007 | 0.444 | 0.051 | 1.766 | 0.241 | 0.303 | 87.487
χ | 0.027 | 0.437 | 0.048 | 1.731 | 0.245 | 0.304 | 89.173
σ | 0.048 | 0.009 | 0.004 | 0.049 | 0.006 | 0.002 | 2.384
RSD% | 178.534 | 2.085 | 7.367 | 2.835 | 2.389 | 0.527 | 2.674
BATCH 75 B 5/22/2026 9:28:52
1 | 0.092 | 0.438 | 0.117 | 1.741 | 0.252 | 0.307 | 90.426
2 | 0.052 | 0.442 | 0.093 | 1.793 | 0.249 | 0.305 | 92.392
χ | 0.072 | 0.440 | 0.105 | 1.767 | 0.251 | 0.306 | 91.409
σ | 0.029 | 0.003 | 0.017 | 0.037 | 0.002 | 0.001 | 1.390
RSD% | 39.880 | 0.708 | 16.052 | 2.104 | 0.794 | 0.432 | 1.521
InstrumentCode: ICPD240594