## Corrected Intensities
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | U 424.167 (cps) | Fe 238.863 (cps)
1 | BLANK |  | 2026/07/23 01:34:00 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | 2225.9522 | 923.5135
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | U 424.167 (cps) | Fe 238.863 (cps) | Ca 315.887 (cps) | Mg 279.077 (cps) | Ca 317.933 (cps)
2 | STD 1 |  | 2026/07/23 01:35:54 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | 6569.9131 | 17620.0489 | 27715.5419 | 57637.5619 | 253537.4831
3 | STD 2 |  | 2026/07/23 01:40:01 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | 22013.2328 | 62640.8774 | 326881.7256 | 130910.8536 | 596611.2263
4 | STD 3 |  | 2026/07/23 01:43:15 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | 63603.4034 | 180194.7785 | 1079710.714 | 326947.455 | 1479785.0795
5 | STD 4 |  | 2026/07/23 01:46:23 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | 131183.5171 | 373233.2254 | 2046300.943 | 642100.2448 | 2625900.2802
6 | STD 5 |  | 2026/07/23 01:49:58 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | 268784.55 | 772633.9468 | 4621328.5443 | 1299622.6814 | 5614278.5199
7 | STD 6 |  | 2026/07/23 01:53:39 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | 433851.7267 | 1273458.1839 | 7631565.7702 | 2124821.8873 | 9237182.204
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | U 424.167 | Fe 238.863 | Ca 315.887 | Mg 279.077 | Ca 317.933
8 | Calibration Curves |  | 2026/07/23 01:53:39
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | U 424.167 (cps) | Fe 238.863 (cps) | Ca 315.887 (cps) | Mg 279.077 (cps) | Ca 317.933 (cps)
9 | QC10 |  | 2026/07/23 01:56:59 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | -716.0614 | -725.9191 | -148294.998 | 56847.75 | 950841.1465
10 | QC10 |  | 2026/07/23 01:59:53 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | 54668.3837 | 136125.5001 | 651089.4723 | 237828.2758 | 1006209.004
11 | QC 70 |  | 2026/07/23 02:03:30 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | 311991.4977 | 901688.6076 | 5418579.1678 | 1515141.937 | 6639912.9607
12 | SW07 22.07.26 |  | 2026/07/23 02:07:13 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | 3786.6727 | 113879.6096 | 1532594.0576 | 220338.5344 | 2023965.7638
13 | SW08 22.07.26 |  | 2026/07/23 02:11:09 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | 271.064 | 17614.5643 | 1586090.4141 | 226501.5008 | 2136164.8919
14 | SW10 22.07.26 |  | 2026/07/23 02:14:38 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | 130.2647 | 934.2565 | 1482674.97 | 220648.3369 | 1981559.2946
15 | SW12 22.07.26 |  | 2026/07/23 02:18:18 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | 151.3465 | 270.4267 | 1632927.7246 | 237817.747 | 2181189.6247
16 | SW16 22.07.26 |  | 2026/07/23 02:22:39 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | -150.5122 | 6240.896 | 482706.1278 | 85389.7536 | 783286.5958
17 | SW18 22.07.26 |  | 2026/07/23 02:29:28 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | 252.712 | 553.3334 | 1631815.056 | 231897.5275 | 2142907.9813
18 | SW21C 22.07.26 |  | 2026/07/23 02:32:58 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | 273.7589 | 7388.8103 | 953984.2378 | 105910.3176 | 1328918.0799
19 | SW25 25.07.26 |  | 2026/07/23 02:37:58 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | 133.3914 | 9024.4261 | 519328.8872 | 90436.2115 | 850006.1796
20 | SW30 22.07.26 |  | 2026/07/23 02:42:38 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | -87.6302 | 6386.9697 | 446634.6724 | 81055.8835 | 731064.1401

## Corrected Intensities RSDs
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | U 424.167 | Fe 238.863
1 | BLANK |  | 2026/07/23 01:34:00 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | 0.3888% | 2.885%
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | U 424.167 | Fe 238.863 | Ca 315.887 | Mg 279.077 | Ca 317.933
2 | STD 1 |  | 2026/07/23 01:35:54 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | 0.7378% | 0.8552% | 3.357% | 0.3952% | 0.8594%
3 | STD 2 |  | 2026/07/23 01:40:01 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | 0.1758% | 1.411% | 2.096% | 0.201% | 1.631%
4 | STD 3 |  | 2026/07/23 01:43:15 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | 1.665% | 0.2055% | 0.2625% | 0.3828% | 0.2251%
5 | STD 4 |  | 2026/07/23 01:46:23 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | 0.1478% | 1.053% | 1.618% | 0.7655% | 0.6786%
6 | STD 5 |  | 2026/07/23 01:49:58 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | 1.739% | 0.4453% | 3.104% | 0.8114% | 0.5289%
7 | STD 6 |  | 2026/07/23 01:53:39 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | 0.3073% | 2.702% | 2.997% | 0.4859% | 0.6942%
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | U 424.167 | Fe 238.863 | Ca 315.887 | Mg 279.077 | Ca 317.933
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | U 424.167 | Fe 238.863 | Ca 315.887 | Mg 279.077 | Ca 317.933
9 | QC10 |  | 2026/07/23 01:56:59 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | 0.7632% | 1.678% | 0.4333% | 119.5% | 2.409%
10 | QC10 |  | 2026/07/23 01:59:53 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | 0.9997% | 0.7685% | 0.06768% | 0.1904% | 2.208%
11 | QC 70 |  | 2026/07/23 02:03:30 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | 0.8395% | 0.5016% | 1.906% | 1.744% | 1.547%
12 | SW07 22.07.26 |  | 2026/07/23 02:07:13 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | 8.101% | 0.2402% | 1.791% | 0.02902% | 0.3413%
13 | SW08 22.07.26 |  | 2026/07/23 02:11:09 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | 2.142% | 1.645% | 2.299% | 0.3657% | 1.584%
14 | SW10 22.07.26 |  | 2026/07/23 02:14:38 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | 106.5% | 7.523% | 0.6212% | 1.028% | 1.582%
15 | SW12 22.07.26 |  | 2026/07/23 02:18:18 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | 84.56% | 5.208% | 0.4248% | 0.5245% | 0.6686%
16 | SW16 22.07.26 |  | 2026/07/23 02:22:39 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | 43.83% | 0.2132% | 2.306% | 0.432% | 1.282%
17 | SW18 22.07.26 |  | 2026/07/23 02:29:28 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | 109.2% | 43.32% | 1.285% | 0.1439% | 0.5386%
18 | SW21C 22.07.26 |  | 2026/07/23 02:32:58 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | 61.07% | 2.958% | 0.2909% | 0.04725% | 0.6567%
19 | SW25 25.07.26 |  | 2026/07/23 02:37:58 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | 31.72% | 1.484% | 1.018% | 0.08653% | 0.4205%
20 | SW30 22.07.26 |  | 2026/07/23 02:42:38 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | 114.1% | 1.385% | 1.069% | 0.5101% | 0.3038%

## Conc. in Calib Units
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | U 424.167 (mg/L) | Fe 238.863 (mg/L)
1 | BLANK |  | 2026/07/23 01:34:00 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | 0 | 0
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | U 424.167 (mg/L) | Fe 238.863 (mg/L) | Ca 315.887 (mg/L) | Mg 279.077 (mg/L) | Ca 317.933 (mg/L)
2 | STD 1 |  | 2026/07/23 01:35:54 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | STD 2 |  | 2026/07/23 01:40:01 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
4 | STD 3 |  | 2026/07/23 01:43:15 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
5 | STD 4 |  | 2026/07/23 01:46:23 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
6 | STD 5 |  | 2026/07/23 01:49:58 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
7 | STD 6 |  | 2026/07/23 01:53:39 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | U 424.167 | Fe 238.863 | Ca 315.887 | Mg 279.077 | Ca 317.933
8 | Calibration Curves |  | 2026/07/23 01:53:39
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | U 424.167 (mg/L) | Fe 238.863 (mg/L) | Ca 315.887 (mg/L) | Mg 279.077 (mg/L) | Ca 317.933 (mg/L)
9 | QC10 |  | 2026/07/23 01:56:59 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | -0.34416 | 0.10947 | -1.0053 | 1.8426 | 9.6091
10 | QC10 |  | 2026/07/23 01:59:53 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | 12.3511 | 10.8254 | 9.387 | 10.4113 | 10.2142
11 | QC 70 |  | 2026/07/23 02:03:30 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | 71.335 | 70.7715 | 71.3663 | 70.8874 | 71.7869
12 | SW07 22.07.26 |  | 2026/07/23 02:07:13 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | 0.68796 | 9.0835 | 20.8469 | 9.5833 | 21.3377
13 | SW08 22.07.26 |  | 2026/07/23 02:11:09 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | -0.11789 | 1.5456 | 21.5424 | 9.8751 | 22.5639
14 | SW10 22.07.26 |  | 2026/07/23 02:14:38 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | -0.15016 | 0.23946 | 20.198 | 9.5979 | 20.8742
15 | SW12 22.07.26 |  | 2026/07/23 02:18:18 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | -0.14533 | 0.18748 | 22.1513 | 10.4108 | 23.056
16 | SW16 22.07.26 |  | 2026/07/23 02:22:39 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | -0.21452 | 0.65499 | 7.198 | 3.1939 | 7.7779
17 | SW18 22.07.26 |  | 2026/07/23 02:29:28 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | -0.12209 | 0.20964 | 22.1368 | 10.1305 | 22.6376
18 | SW21C 22.07.26 |  | 2026/07/23 02:32:58 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | -0.11727 | 0.74488 | 13.3248 | 4.1655 | 13.7412
19 | SW25 25.07.26 |  | 2026/07/23 02:37:58 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | -0.14945 | 0.87295 | 7.6741 | 3.4329 | 8.5071
20 | SW30 22.07.26 |  | 2026/07/23 02:42:38 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | -0.20011 | 0.66643 | 6.729 | 2.9888 | 7.2071

## Conc. in Calib Units RSDs
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | U 424.167 | Fe 238.863
1 | BLANK |  | 2026/07/23 01:34:00 |  |  | MULTI ELEMENT 2026
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | U 424.167 | Fe 238.863 | Ca 315.887 | Mg 279.077 | Ca 317.933
2 | STD 1 |  | 2026/07/23 01:35:54 |  |  | MULTI ELEMENT 2026
3 | STD 2 |  | 2026/07/23 01:40:01 |  |  | MULTI ELEMENT 2026
4 | STD 3 |  | 2026/07/23 01:43:15 |  |  | MULTI ELEMENT 2026
5 | STD 4 |  | 2026/07/23 01:46:23 |  |  | MULTI ELEMENT 2026
6 | STD 5 |  | 2026/07/23 01:49:58 |  |  | MULTI ELEMENT 2026
7 | STD 6 |  | 2026/07/23 01:53:39 |  |  | MULTI ELEMENT 2026
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | U 424.167 | Fe 238.863 | Ca 315.887 | Mg 279.077 | Ca 317.933
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | U 424.167 | Fe 238.863 | Ca 315.887 | Mg 279.077 | Ca 317.933
9 | QC10 |  | 2026/07/23 01:56:59 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | 0.364% | 0.8713% | 0.8309% | 174.5% | 2.605%
10 | QC10 |  | 2026/07/23 01:59:53 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | 1.014% | 0.7567% | 0.06103% | 0.2059% | 2.377%
11 | QC 70 |  | 2026/07/23 02:03:30 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | 0.8416% | 0.5005% | 1.882% | 1.765% | 1.563%
12 | SW07 22.07.26 |  | 2026/07/23 02:07:13 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | 10.22% | 0.2358% | 1.712% | 0.03159% | 0.3538%
13 | SW08 22.07.26 |  | 2026/07/23 02:11:09 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | 1.129% | 1.468% | 2.201% | 0.3971% | 1.639%
14 | SW10 22.07.26 |  | 2026/07/23 02:14:38 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | 21.18% | 2.298% | 0.5929% | 1.119% | 1.642%
15 | SW12 22.07.26 |  | 2026/07/23 02:18:18 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | 20.19% | 0.5882% | 0.4071% | 0.5672% | 0.6914%
16 | SW16 22.07.26 |  | 2026/07/23 02:22:39 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | 7.049% | 0.1591% | 2.011% | 0.5468% | 1.411%
17 | SW18 22.07.26 |  | 2026/07/23 02:29:28 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | 51.79% | 8.953% | 1.232% | 0.1559% | 0.5572%
18 | SW21C 22.07.26 |  | 2026/07/23 02:32:58 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | 32.68% | 2.297% | 0.2708% | 0.05688% | 0.6941%
19 | SW25 25.07.26 |  | 2026/07/23 02:37:58 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | 6.49% | 1.201% | 0.8954% | 0.1079% | 0.4592%
20 | SW30 22.07.26 |  | 2026/07/23 02:42:38 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | 11.45% | 1.04% | 0.9226% | 0.6549% | 0.3368%

## Conc. in Sample Units
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | U 424.167 (mg/L) | Fe 238.863 (mg/L)
1 | BLANK |  | 2026/07/23 01:34:00 |  |  | MULTI ELEMENT 2026
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | U 424.167 (mg/L) | Fe 238.863 (mg/L) | Ca 315.887 (mg/L) | Mg 279.077 (mg/L) | Ca 317.933 (mg/L)
2 | STD 1 |  | 2026/07/23 01:35:54 |  |  | MULTI ELEMENT 2026
3 | STD 2 |  | 2026/07/23 01:40:01 |  |  | MULTI ELEMENT 2026
4 | STD 3 |  | 2026/07/23 01:43:15 |  |  | MULTI ELEMENT 2026
5 | STD 4 |  | 2026/07/23 01:46:23 |  |  | MULTI ELEMENT 2026
6 | STD 5 |  | 2026/07/23 01:49:58 |  |  | MULTI ELEMENT 2026
7 | STD 6 |  | 2026/07/23 01:53:39 |  |  | MULTI ELEMENT 2026
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | U 424.167 | Fe 238.863 | Ca 315.887 | Mg 279.077 | Ca 317.933
8 | Calibration Curves |  | 2026/07/23 01:53:39
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | U 424.167 (mg/L) | Fe 238.863 (mg/L) | Ca 315.887 (mg/L) | Mg 279.077 (mg/L) | Ca 317.933 (mg/L)
9 | QC10 |  | 2026/07/23 01:56:59 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | -0.34416 | 0.10947 | -1.0053 | 1.8426 | 9.6091
10 | QC10 |  | 2026/07/23 01:59:53 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | 12.3511 | 10.8254 | 9.387 | 10.4113 | 10.2142
11 | QC 70 |  | 2026/07/23 02:03:30 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | 71.335 | 70.7715 | 71.3663 | 70.8874 | 71.7869
12 | SW07 22.07.26 |  | 2026/07/23 02:07:13 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | 0.68796 | 9.0835 | 20.8469 | 9.5833 | 21.3377
13 | SW08 22.07.26 |  | 2026/07/23 02:11:09 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | -0.11789 | 1.5456 | 21.5424 | 9.8751 | 22.5639
14 | SW10 22.07.26 |  | 2026/07/23 02:14:38 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | -0.15016 | 0.23946 | 20.198 | 9.5979 | 20.8742
15 | SW12 22.07.26 |  | 2026/07/23 02:18:18 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | -0.14533 | 0.18748 | 22.1513 | 10.4108 | 23.056
16 | SW16 22.07.26 |  | 2026/07/23 02:22:39 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | -0.21452 | 0.65499 | 7.198 | 3.1939 | 7.7779
17 | SW18 22.07.26 |  | 2026/07/23 02:29:28 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | -0.12209 | 0.20964 | 22.1368 | 10.1305 | 22.6376
18 | SW21C 22.07.26 |  | 2026/07/23 02:32:58 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | -0.11727 | 0.74488 | 13.3248 | 4.1655 | 13.7412
19 | SW25 25.07.26 |  | 2026/07/23 02:37:58 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | -0.14945 | 0.87295 | 7.6741 | 3.4329 | 8.5071
20 | SW30 22.07.26 |  | 2026/07/23 02:42:38 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | -0.20011 | 0.66643 | 6.729 | 2.9888 | 7.2071

## Conc. in Sample Units RSDs
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | U 424.167 | Fe 238.863
1 | BLANK |  | 2026/07/23 01:34:00 |  |  | MULTI ELEMENT 2026
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | U 424.167 | Fe 238.863 | Ca 315.887 | Mg 279.077 | Ca 317.933
2 | STD 1 |  | 2026/07/23 01:35:54 |  |  | MULTI ELEMENT 2026
3 | STD 2 |  | 2026/07/23 01:40:01 |  |  | MULTI ELEMENT 2026
4 | STD 3 |  | 2026/07/23 01:43:15 |  |  | MULTI ELEMENT 2026
5 | STD 4 |  | 2026/07/23 01:46:23 |  |  | MULTI ELEMENT 2026
6 | STD 5 |  | 2026/07/23 01:49:58 |  |  | MULTI ELEMENT 2026
7 | STD 6 |  | 2026/07/23 01:53:39 |  |  | MULTI ELEMENT 2026
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | U 424.167 | Fe 238.863 | Ca 315.887 | Mg 279.077 | Ca 317.933
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | U 424.167 | Fe 238.863 | Ca 315.887 | Mg 279.077 | Ca 317.933
9 | QC10 |  | 2026/07/23 01:56:59 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | 0.364% | 0.8713% | 0.8309% | 174.5% | 2.605%
10 | QC10 |  | 2026/07/23 01:59:53 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | 1.014% | 0.7567% | 0.06103% | 0.2059% | 2.377%
11 | QC 70 |  | 2026/07/23 02:03:30 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | 0.8416% | 0.5005% | 1.882% | 1.765% | 1.563%
12 | SW07 22.07.26 |  | 2026/07/23 02:07:13 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | 10.22% | 0.2358% | 1.712% | 0.03159% | 0.3538%
13 | SW08 22.07.26 |  | 2026/07/23 02:11:09 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | 1.129% | 1.468% | 2.201% | 0.3971% | 1.639%
14 | SW10 22.07.26 |  | 2026/07/23 02:14:38 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | 21.18% | 2.298% | 0.5929% | 1.119% | 1.642%
15 | SW12 22.07.26 |  | 2026/07/23 02:18:18 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | 20.19% | 0.5882% | 0.4071% | 0.5672% | 0.6914%
16 | SW16 22.07.26 |  | 2026/07/23 02:22:39 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | 7.049% | 0.1591% | 2.011% | 0.5468% | 1.411%
17 | SW18 22.07.26 |  | 2026/07/23 02:29:28 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | 51.79% | 8.953% | 1.232% | 0.1559% | 0.5572%
18 | SW21C 22.07.26 |  | 2026/07/23 02:32:58 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | 32.68% | 2.297% | 0.2708% | 0.05688% | 0.6941%
19 | SW25 25.07.26 |  | 2026/07/23 02:37:58 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | 6.49% | 1.201% | 0.8954% | 0.1079% | 0.4592%
20 | SW30 22.07.26 |  | 2026/07/23 02:42:38 |  |  | MULTI ELEMENT 2026 | 11.45% | 1.04% | 0.9226% | 0.6549% | 0.3368%

## Internal Standards
Row Index Number
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## Calibration Curves
Calibration Curves in Calibration Units
Cor. Coef:
| U 424.167 | y = 4362,6010x + 785,3631 | Equ: Linear Calculated Intercept |  | 0.99981
| Sample Id | Corrected Intensity | Entered Conc. | Calculated Cal Unit Conc. | % Residual Error
| BLANK | 0 | 0 | -0.18002 | N/A
| STD 1 | 6569.9131 | 1 | 1.3259 | 32.5941
| STD 2 | 22013.2328 | 5 | 4.8659 | -2.6825
| STD 3 | 63603.4034 | 15 | 14.3992 | -4.0052
| STD 4 | 131183.5171 | 30 | 29.89 | -0.36666
| STD 5 | 268784.55 | 60 | 61.4311 | 2.3851
| STD 6 | 433851.7267 | 100 | 99.2679 | -0.73207
Cor. Coef:
| Fe 238.863 | y = 12770,8455x - 2123,9064 | Equ: Linear Calculated Intercept |  | 0.9999
| Sample Id | Corrected Intensity | Entered Conc. | Calculated Cal Unit Conc. | % Residual Error
| BLANK | 0 | 0 | 0.16631 | N/A
| STD 1 | 17620.0489 | 1 | 1.546 | 54.6018
| STD 2 | 62640.8774 | 5 | 5.0713 | 1.426
| STD 3 | 180194.7785 | 15 | 14.2762 | -4.8256
| STD 4 | 373233.2254 | 30 | 29.3917 | -2.0276
| STD 5 | 772633.9468 | 60 | 60.6661 | 1.1102
| STD 6 | 1273458.1839 | 100 | 99.8824 | -0.11765
Cor. Coef:
| Ca 315.887 | y = 76920,6711x - 70965,4798 | Equ: Linear Calculated Intercept |  | 0.99952
| Sample Id | Corrected Intensity | Entered Conc. | Calculated Cal Unit Conc. | % Residual Error
| STD 1 | 27715.5419 | 1 | 1.2829 | 28.2893
| STD 2 | 326881.7256 | 5 | 5.1722 | 3.4435
| STD 3 | 1079710.714 | 15 | 14.9593 | -0.27161
| STD 4 | 2046300.943 | 30 | 27.5253 | -8.2489
| STD 5 | 4621328.5443 | 60 | 61.0017 | 1.6696
| STD 6 | 7631565.7702 | 100 | 100.136 | 0.13604
Cor. Coef:
| Mg 279.077 | y = 21120,9844x + 17930,4249 | Equ: Linear Calculated Intercept |  | 0.99985
| Sample Id | Corrected Intensity | Entered Conc. | Calculated Cal Unit Conc. | % Residual Error
| STD 1 | 57637.5619 | 1 | 1.88 | 87.9985
| STD 2 | 130910.8536 | 5 | 5.3492 | 6.9841
| STD 3 | 326947.455 | 15 | 14.6308 | -2.4613
| STD 4 | 642100.2448 | 30 | 29.5521 | -1.4929
| STD 5 | 1299622.6814 | 60 | 60.6834 | 1.1389
| STD 6 | 2124821.8873 | 100 | 99.7535 | -0.24653
Cor. Coef:
| Ca 317.933 | y = 91496,8327x + 71637,5838 | Equ: Linear Calculated Intercept |  | 0.99958
| Sample Id | Corrected Intensity | Entered Conc. | Calculated Cal Unit Conc. | % Residual Error
| STD 1 | 253537.4831 | 1 | 1.988 | 98.8046
| STD 2 | 596611.2263 | 5 | 5.7376 | 14.7523
| STD 3 | 1479785.0795 | 15 | 15.3901 | 2.6008
| STD 4 | 2625900.2802 | 30 | 27.9164 | -6.9453
| STD 5 | 5614278.5199 | 60 | 60.5774 | 0.96235
| STD 6 | 9237182.204 | 100 | 100.1734 | 0.17335